济城防办〔2020〕3号

济源产城融合示范区防汛抗旱指挥部城市防汛办公室

关于印发济源示范区城市防汛应急预案的通知

各街道办事处、虎岭高新片区管理办公室、局属各单位、机关各科室、城投建设发展有限公司及各子公司：

《济源示范区城市防汛应急预案》已经城市防汛领导小组研究同意，现印发给你们，请遵照执行。

2020年5月14日

济源示范区城市防汛应急预案

为做好城市洪涝灾害的防范、处置工作，保障城市防汛和抢险救灾工作高效、有序进行，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，维护人民群众生命和财产安全，确保济源经济和社会又好又快发展。现结合实际，制定本预案。

第一章  总   则

第一节  编制依据

依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防汛条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家防汛抗旱应急预案》等有关法律法规，以及上级或同级人民政府制定的防洪预案。

第二节   适用范围

本预案适用于城区内突发性暴雨、洪水灾害及其次生、衍生灾害的防御和应急处理。

第三节   工作原则

坚决贯彻以人为本的方针和行政首长负责制；坚持以防为主、防抢结合；坚持因地制宜、突出重点；坚持统一领导、统一指挥、统一调度；坚持服从大局、分工合作、各司其职；坚持公众参与、军民联防；坚持工程与非工程措施相结合等原则。

第二章   城市概况

第一节  自然地理

济源位于河南省西北部，北纬35.05。，东经112.38。，东与沁阳市、孟州市为邻，南与洛阳市隔河相望，西北部与山西省垣曲县、阳城市交界，著名的黄河小浪底水利枢纽工程即在本市境内。济源地处黄淮海平原西端与山西高原的交接处，即处于我国地形第一阶梯与第二阶梯交接处，北部和西部为太行山和中条山，南部和东南部为黄土丘陵。全市山地、丘陵、平原等地貌类形齐全，总的地势形态是西北高，东南低，三面环山形成簸箕形盆地，市区海拨高程约为140-150米。

济源属暖温带大陆性季风气候区，由于受地形和季风的影响，气温、降水、日照等地区差异性较为明显，总的特点是春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季干冷少雪。其中平原气候区的特点是气候温和湿润，寒暑变迁较缓，年平均气温14-15℃，平均降雨量600-650mm。

济源属黄河流域黄河水系，共有大小河流100多条，主要河流22条，包括黄河、沁河、济河、蟒河、湨河、大店河、逢石河等，另有包括小浪底水库、王屋山水库、河口村水库等在内的大中小水库20座。其中流经本市区范围的河流有湨河、蟒河、珠龙河、解放河、苇泉河等5条河流。湨河：上游由塌七河、五指河和虎岭河三条支流组成，至三河村西汇流，在市区下游河合村汇入漭河，全长12公里，流域面积240平方公里，河道纵坡1/20—1/60。年平均径流量0.47亿立米。蟒河：发源于山西省阳城县花野岭，经窟窿山流入市境，在沁园办事处河合村与湨河汇流，经南官庄村入孟州市境，境内长46公里，年平均径流量1.11亿立米，流域平均宽10公里，河道纵坡1/23-1/1200。

第二节  社会经济

济源市域面积1931平方公里，总人口73.37万人,城镇人口达46.67万人，城市规划面积80平方公里，建成区面积55.07平方公里。2019年，生产总值接近686.96亿元，人均GDP达到9.3693万元，人均财力提高8000余元。

第三节   洪涝风险分析

济源属大陆性季风气候，北依太行山，地势西高东低，极易形成洪涝灾害。1958年7月、1982年8月我市遭受了严重的暴雨洪灾，工农业生产和人民生活受到了严重的损失。根据赵礼庄水文站的资料，对暴雨洪水进行分析可看出：蟒河流域暴雨从3月至10月均有发生，但3、5、6、9、10月发生的机会较少，主要在每年的7、8月份，占总数80-90%，7月中下旬和8月上中旬发生机会较多。对我市危害较大的是大暴雨和特大暴雨，尤其是特大暴雨记载有3次，1958年7月16日、1982年7月31日、1990年8月26日均遭受了不同程度的灾害。最大雨量在竹园站，1982年7月29日至8月1日期间累计578.9mm。

第四节  洪涝防御体系

（一）城市防洪工程的现状：建国以来，济源修建了大量的防洪设施，防洪工程体系由水库拦洪工程和河道防洪工程两部分组成。城区的防御体系的重点是河道防洪工程，河道防洪工程分为堤防与护岸。蟒河城市护岸总长度30千米（两岸总长），蟒河河道治理4000米，防洪标准20年一遇；湨河护岸总长度4500米，防洪标准50年一遇。蟒河除城区外，其他河道正在治理，防洪标准一般都在20年一遇标准左右。

（二）城市防洪存在主要问题：蟒河、湨河横贯城区及五个办事处，属济源防汛的重点河道。1992年以来，济源投资近10亿余元对城区段大部分河道进行了治理，使这些河道由不足10年一遇的防洪能力提高到20—50年一遇防洪标准，由于多年没有发大水，加上连年干旱，一些干部群众认为“年年防汛不见汛，空喊防汛折腾人”，存在麻痹思想，怀有侥幸心理。对防洪的严重性、长期性、复杂性认识不足，造成防汛工作责任不到位，思想上不重视，行动上不扎实。

第五节   重点防护对象

重点防护对象有：党政机关、学校、部队、城市经济中心、居民区、电台、电视台、通讯、地下商场、人防工程、供水、供电、供气、供热和焦枝铁路线等生命线工程设施。

第三章   组织体系与职责

第一节   防汛组织

城市防汛应急指挥部人员组成

指   挥   长：刘万玉

常务副指挥长：李富海

副 指  挥 长：黄建军   刘年委   葛小军   翟明强

张文江   王济良   刘志波   李新梅

王适合   王本林   安海成   马丽芳

毛文超   李建超

成        员：赵矫阳   李  锴   杨  勇   陈治国

解晓霞   李向东   卢秋霞   刘  新

李继周   李世春   汤劲松   李中其

成晓翠   李文平   牛永健   郭富兵

齐  伟   王凯歌   王丽霞   李  乾

郑  峰   苗春生   常小伟   李  峥

王  玮   连国战   王海涛

领导小组下设办公室，办公室设在局城建科，李富海同志兼办公室主任。城市防汛办公室下设河道防汛组、城区排水防汛组、居民住宅小区防汛组、建筑施工工地防汛组、公共事业防汛组、城区公园、游园、广场、绿地防汛组、环卫设施防汛组、人防工程设施防汛组、综合协调后勤保障组。

第二节  防汛职责

一、指挥长职责

责任人：刘万玉

主要职责：

- 统一指挥城市防汛抗洪、救灾工作，对防汛工作负总责。主持防汛会议，部署防汛检查工作。

- 贯彻有关防汛方针政策、法规，全面安排部署本辖区各项防汛工作。

- 全面了解防汛工作的基本情况，随时掌握并研究汛情发展变化信息，根据统一指挥、分级、分部门负责的原则，协调各有关部门的防汛工作。

4、研究制定重大抗洪抢险救灾决策、方案。

5、遇有重大抗洪抢险救灾等事件要亲临现场指挥，调动所辖区人力、物力夺取抗洪抢险救灾斗争的胜利。

6、向上级报告本辖区抗大洪、抢大险、救大灾工作情况。

二、城市防汛指挥部职责

1、按照《中华人民共和国防洪法》关于防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制的规定，以对人民高度负责的精神，在示范区防汛抗旱指挥部的统一指挥下，制定各项防洪措施，指挥防汛抗洪工作，对防汛抗洪、抢险救灾工作负责。

- 认真贯彻防汛法规，执行上级防汛指令，全面部署防汛抗洪工作。

3、组织开展防汛宣传、发动工作，教育广大干部群众切实加强水患意识，克服松懈麻痹思想，抓好队伍培训，筹足防汛抢险物料，清除河道行洪障碍，做好防洪工程除险加固及水毁工程恢复工作，把辖区内工防和人防措施在汛期前落实到位。

4、当发生较大洪水或出现工程重大险情时，指挥部领导要现场指挥，集中人力、物力全力做好查险、排险和迁安救护工作，根据险情需要调动足够的抢险人员、物资，采取有效措施保证工作安全。

5、洪灾发生后组织有关部门做好工程恢复及维护、灾后重建等工作。

三、各防汛小组组成及职责

指挥长全权负责城市防汛排涝全面工作；常务副指挥长协助指挥长做好城市防汛排涝全面工作；各小组按照职责分工作好各自分管工作。

（一）河道防汛组

组  长：李富海（住房和城乡建设局党组成员、公用局局长）

成  员：王适合（济水街道办事处副主任）

王本林（天坛街道办事处副主任）

安海成（沁园街道办事处武装部部长）

马丽芳（北海街道办事处副主任）

毛文超（玉泉街道办事处党工委委员）

李建超（虎岭高新片区管理办公室副主任）

连国战（城投市政道路工程有限公司经理）

工作职责：

（1）负责流经城区河道（蟒河、湨河、珠龙河、苇泉河等河道）的清障、清淤工作，已经治理的河道由住房和城乡建设局负责，未经治理的河道按行政区域划分，由各街道办事处具体负责流经本辖区内河道的清障、清淤工作；

（2）负责河道防洪措施落实和防汛抢险工作；

（3）负责本辖区内防汛抢险队伍的组织落实。

（二）城区排水防汛组

组  长：刘年委（住房和城乡建设局党组成员、副局长）

成  员：王适合（济水街道办事处副主任）

王本林（天坛街道办事处副主任）

安海成（沁园街道办事处武装部部长）

马丽芳（北海街道办事处副主任）

毛文超（玉泉街道办事处党工委委员）

李建超（虎岭高新片区管理办公室副主任）

牛永健（市政工程公司经理）

常小伟（城投市政管养有限公司经理）

工作职责：

（1）负责落实城区道路排水管道（沟）的清淤工作；

（2）负责督促各办事处辖区内排水沟、管道的清淤、排涝工作；

（3）负责责任区内的防汛抢险工作；

（4）负责责任区的抢险队伍的组织落实。

（三）居民住宅小区防汛组

组  长：刘志波（住房和城乡建设局党组成员、房管局局长）

副组长：卢秋霞（房地产管理局总支书记）

成  员：齐正军（房地产管理局总支副书记）

王中卫（房地产管理局副局长）

刘国平（房地产管理局总支委员）

李二军（房地产管理局总支委员）

吴  健（房地产管理局总支委员）

李文平（保障性住房管理中心主任）

工作职责：

（1）负责对各住宅小区、保障性住房进行安全检查以及城市危房的排查；

（2）负责督促落实城区各住宅小区的排涝、清淤工作；

（3）负责责任区内的防汛抢险工作；

（4）负责责任区内抢险队伍的组织落实。

- 建筑施工工地防汛组

组  长：翟明强（四级调研员）

成  员：汤劲松（建筑工程质量监督站站长）

胡天红（建筑工程质量监督站书记）

李继周（建设工程管理处副主任）

张立东（建设工程管理处书记）

工作职责：

（1）负责对各建筑施工现场进行安全检查；

（2）负责督促指导各施工单位做到安全用电；

（3）负责督促各施工工地做好防汛排水工作；

（4）负责责任区内的防汛抢险工作；

（5）负责责任区内抢险队伍的组织落实。

（五）公用事业防汛组

组  长：刘  新（公用事业局副局长）

副组长：王建立（公用事业局副书记）

成  员：李中其（城市污水处理厂厂长）

郑  峰（济源中裕燃气有限公司经理）

王丽霞（北控济源污水净化公司经理）

王凯歌（济源北控水务公司经理）

郭富兵（石油液化气公司经理）

王海涛（城市供热有限公司经理）

工作职责：

（1）负责对城市供水、供热、排水、供气等设施和管道进行检查；

（2）负责清理占压在各管线上的建筑物和构筑物；

（3）负责责任区内城市管道的抢险工作；

（4）负责责任区内抢险队伍的组织落实；

（六）城区公园、游园、广场、绿地防汛组

组  长：张文江（住房和城乡建设局党组成员、园林局局长）

副组长：解晓霞（风景园林管理局书记）

成  员：王艳芳（风景园林管理局副书记、副局长）

赵永州（风景园林管理局总支委员）

郭玉党（风景园林管理局副局长）

陶万里（风景园林管理局总支委员）

李  峥（城投园林绿化有限公司）

工作职责：

- 负责落实城区各公园、游园、广场、绿地的防汛排涝工作；

（2）负责对园内设施的用电、游乐设施进行安全检查；

（3）负责责任区内的防汛抢险工作；

（4）负责责任区内抢险队伍的组织落实。

（七）环卫设施防汛组

组  长：王济良（住房和城乡建设局党组成员）

副组长：李世春（环境卫生管理处书记、副主任）

成  员：薛金生（环境卫生管理处副书记、副主任）

王  玮（城市环卫服务有限公司副董事长）

聂宪祯（城市环卫服务有限公司董事）

张艳东（城市环卫服务有限公司董事）

工作职责：

（1）负责对城区所有公厕、中转站、垃圾填埋场、焚烧发电厂等环卫设施进行安全检查；

（2）负责责任区内的防汛工作；

（3）负责责任区内抢险队伍的组织落实。

（八）人防工程设施防汛组

组   长：葛小军（住房和城乡建设局党组成员、副局长）

成   员：成翠平（人防办工程科科长）

工作职责：

（1）负责对市区人防工程设施安全检查；

（2）负责责任区内的防汛工作；

（3）负责责任区内抢险队伍的组织落实。

（九）综合协调后勤保障组

组   长：黄建军（住房和城乡建设局党组成员、副局长）

成   员：赵矫阳（住房和城乡建设局办公室副主任）

李  锴（住房和城乡建设局计财科科长）

陈治国（住房和城乡建设局创建办主任）

工作职责：

（1）负责各单位的联络工作；

（2）负责与示范区防汛抗旱指挥部结合，落实好各种防汛物资的储备任务，做好各项后勤保障工作；

（3）负责各小组及各单位的协调工作。

第四章  预防与预警

第一节   预防预警信息

城市防汛办公室根据示范区防汛抗旱指挥部部署，积极做好各项防汛准备工作，及时掌握本辖区汛情动态，将情况报告示范区防汛抗旱指挥部，并在上报的同时主动采取有效的处置措施。

1.各防汛成员单位加强组织纪律，要有高度的责任心，从讲政治的高度来做好防洪防灾工作。

2.实行汛期24小时值班制度，密切监视全市云、雨、水情，及时向气象、水文部门了解防汛信息，并形成规范的信息报告制度。各相关防汛成员单位根据本单位汛情应定时或在紧急情况下随时向城市防汛指挥部报告本辖区的汛情及灾害情况。

3.各单位及各街道办事处、虎岭高新技术产业开发区要落实各单位及所属辖区内的防洪排涝工作，安排好河道内的生活垃圾、建筑垃圾清理，特别是河道种植的树木，严重影响汛期泄洪、排洪。

第二节   城市防汛应急预案启动

一、当12小时降雨超过100毫米，某流域或多流域发生10—20年一遇洪水时；城区、平原区出现积水内涝，部分河道会达到甚至超过洪水防御标准，出现较大洪水。此时，启动Ⅲ级防汛预案，各单位应完成下列重点工作：

（一）城市防汛办公室

1、加强对降雨和洪水的观测，掌握重要观测点的雨情水情和重点防洪工程运行状况。

2、了解城区各办事处、住房和城乡建设局下属单位防御部署落实情况，提出抗洪救灾的具体措施和要求。

3、向市防汛抗旱指挥部报告有关情况。

（二）济水街道办事处

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责落实辖区内的湨河和蟒河的防汛排涝工作，安排好辖区临近河道村庄的防洪排涝工作。

3、各级防汛责任人立即上岗到位，加强巡查水情。

4、蟒河奉仙桥至西关小学段，属重点防范区，应加强防范。

5、凡城区低洼地段居民居住的危房，及早进行排查，对住在楼内的儿童、老、妇、病残人员要提前转移，保证人身安全。

6、防汛抢险人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入防汛抢险。

（三）天坛街道办事处

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责落实辖区内的湨河、蟒河、桑榆河的防汛排涝工作，安排好辖区临近河道村庄的防洪排涝工作。

3、对各居委会、企事业单位、学校等重点区域的排涝设施进行全面及时整修，对危房进行排查，清除隐患，确保人民群众生命财产安全。

4、各级防汛责任人立即上岗到位，加强巡查水情。

5、防汛抢险人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

（四）沁园街道办事处

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责落实所辖区的湨河段、苇泉河、泥土河的防汛排涝工作。尤其是蟒河沿线的赵礼庄村，沿河防汛排涝工作。

3、对各居委会、各企事业单位、学校等重点区域进行安全检查，确保人民群众的生命财产安全。

4、各级防汛责任人立即上岗到位，加强巡查排险。

5、抢险工程人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

（五）北海街道办事处

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责落实辖区内的蟒河、解放河及上堰河防汛排涝工作。组织蟒河北岸的纸坊、马寨、东关等居委会对河道进行清理，确保河道畅通。

3、对各居委会、企事业单位、学校等重点区域的排涝设施及时进行全面整修，确保排涝畅通。

4、各级防汛责任人立即上岗到位，加强巡查水情。

5、防汛抢险人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

（六）玉泉街道办事处

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责落实辖区四条大涝河的防汛排涝工作。安排好盘溪河城区段（珠龙河）、西水屯涝河等清障、清淤，对十座大闸重点防范，专人负责，保证开启灵活，确保排涝畅通。

3、负责辖区的居委会、中小学等重点区域进行重点防范，确保人民生命财产安全。

4、各防汛责任人立即上岗到位，加强巡查水情。

5、防汛抢险人员车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

（七）虎岭高新片区管理办公室

1、主管领导上岗到位，部署防汛抢险工作。

2、防汛抢险人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

3、负责落实辖区内企业防汛排涝工作，派专人负责，确保万无一失。

4、各防汛责任人立即上岗到位加强巡查水情。

5、对企业重点区域的防洪排涝设施进行全面整修，排查清除安全隐患，确保人民群众生命财产安全。

（八）房管局、保障性住房管理中心

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责督促检查对全市保障性住房、各居民住宅小区的防汛工作。

3、防汛抢险的人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

（九）园林局、城投园林绿化有限公司

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责落实城区各公园、游园、广场、绿地的防汛排涝工作，对园内设施的用电、游乐设施进行安全检查，对有湖泊的公园要设立警示牌。重点做好新蟒园和清趣园等地势低凹处的排涝工作。

3、防汛抢险人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

（十）公用局、污水处理厂、北控水务公司、北控净化公司、中燃公司、液化气公司、城投供热公司

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责对城区的供水、供热、排水、供气等设施和管道进行检查，及时清理各管道上堆放的杂物，对可能出现安全隐患的地方要及早进行加固处理，确保汛期安全供水、供热、排水、供气。

3、防汛抢险的人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

（十一）建管处、质监站

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责督促检查对城区建筑施工工地的防汛工作。

3、防汛抢险的人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

（十二）环卫处、城市环卫服务有限公司

1、主管领导上岗到位，部署防洪抢险工作。

2、负责对示范区所有城区公厕、垃圾中转站、生活垃圾填埋场、建筑垃圾处置场等环卫工程进行全面检查，对存在隐患的工程，要立即整改。

3、防汛抢险人员、车辆、抢险物资准备到位，随时投入抢险。

（十三）其他防汛成员单位

加强防汛值班，主要领导坐镇带班，接到命令后，立即开展工作。

二、当12小时降雨超过140毫米，24小时降雨超过250毫米特大暴雨或气象部门发布红色预警信号时；某流域或多流域发生20—50年一遇洪水，沿河大部地区已超过洪水防御标准。此时，启动Ⅱ级防汛预案时，各单位在继续做好前述第一款各项工作外，应努力做好下列重点工作：

（一）示范区防汛抗旱指挥部

1、示范区防汛指挥部指挥长坐镇指挥部，安排部署防洪抢险工作。

2、示范区防汛指挥部指挥长主持防汛会议，指挥部成员参加审议是否宣布进入紧急防汛期的动议，并布置防洪抢险、救灾工作。

3、召集指挥部主要成员单位的领导坐镇指挥部协同指挥。

4、及时掌握实时暴雨、洪水及其发展趋势，科学调度洪水，密切注视河道的主要防洪、病险和在建工程。

5、对重大防洪问题作出决策，发布抗洪救灾各项命令。

6、按职责分工组织人员对防洪大堤、险工险段加强防守巡查，及时控制险情。

7、按职责分工必要时组织转移危险群众。

（二）济水街道办事处、天坛街道办事处、沁园街道办事处、北海街道办事处、玉泉街道办事处、虎岭高新片区管理办公室

1、各党委（党工委）书记到抗洪抢险一线进行指挥，部署抢险救灾工作。

2、机关工作人员全部到岗到位，加强防汛值班。

3、辖区内防洪抢险队伍全部集结到位，到达抢险一线，迎战洪水。

4、密切注视辖区内洪水变化情况，随时向城市防汛指挥部报告。

5、及时将发生险情、灾情的部位，投入抢险情况，险情动态上报市委、市政府和上级防汛指挥机构。

6、当发现人员或重大财产被洪水围困时，要在迅速组织营救同时，立即上报城市防汛指挥部。必要时城市防汛指挥部指派相关单位进行增援。

（三）园林局、城投园林绿化有限公司

1、局长、经理上岗到位。

2、进一步加强对城区各公园、游园、广场、绿地的防汛排涝工作。

3、防洪抢险队伍、车辆全部集结到位，投入抗洪抢险。

（四）房管局、保障性住房管理中心

1、局长、主任上岗到位。

2、进一步加强对全市的保障性住房、各居民住宅小区防汛工作，所有可能被洪水围困和可能受淹的单位，居民住宅小区要事先转移、撤离，必要时，城市防汛指挥部派出力量进行增援。

3、防洪抢险队伍、车辆全部集结到位，投入抗洪抢险。

（五）公用事业局、污水处理厂、北控水务公司、北控净化公司、中燃公司、液化气公司、城投供热公司

1、局长、各单位负责人上岗到位。

2、进一步加强对城区的供水、供热、燃气等设施和管道等重大部位进行重点防护，确保安全度汛。

3、防洪抢险队伍车辆全部集结到位，投入抗洪抢险。

（六）建管处、质监站

1、主任、站长上岗到位。

2、进一步加强对城区施工工地的安全防汛工作。

3、防洪抢险车辆全部集结到位，投入抗洪抢险。

（七）环卫处、城市环卫服务有限公司

1、主任、经理上岗到位。

2、进一步加强对城区所有公厕、垃圾中转站、垃圾填埋场等环卫工程防汛排涝工作。

3、防洪抢险队伍、车辆全部集结到位，投入抗洪抢险。

（八）其他防洪成员单位

接到命令后迅速投入防洪抢险。

三、当某流域河流或多流域河流发生50年一遇以上特大洪水，沿河地区将会大面积受灾，发洪河道全面超过洪水防御标准；降雨地区会出现严重积水内涝。此时，启动Ⅰ级防汛预案，宣布进入紧急防汛期，抗洪抢险已成为各成员单位头等大事和当务之急，各成员单位，特别是直接为抗洪抢险救灾服务的关键部门，在做好上述两项工作外，应全力以赴做好下列重点工作：

（一）示范区防汛抗旱指挥部

1、示范区防汛指挥部指挥长坐镇指挥部，安排部署防洪抢险工作，各防汛副指挥长按照部署开展工作。

2、由指挥长主持召开指挥部成员紧急会议，宣布进入紧急防汛期的命令，紧急布置防洪抢险救灾工作。

3、坚决执行上级党委、政府的重大防洪决策。

4、按照职责分工组织转移危险地区群众。

5、按照职责分工部署抢险队伍投入抗洪抢险，必要时向上级请求进行增援。

（二）济水街道办事处、天坛街道办事处、沁园街道办事处、北海街道办事处、玉泉街道办事处、虎岭高新片区管理办公室

1、党政领导到抗洪一线进行指挥，布置抢险救灾工作。

2、各防洪成员单位应坚决执行市委、市政府和城市防洪应急指挥部的命令和有关抗洪抢险的重大决策和部署，按照职责分工履行各自的职责，通力合作。绝不许推诿、扯皮，全力以赴支援抢险救灾工作。

3、撤离危险区人员，做好安全转移工作。

（三）房管局、园林局、综合执法局、公用局、质监站、建管处、环卫处等住建系统防洪成员单位

1、各单位领导到抗洪一线进行全面指挥，部署抢险工作。

2、坚决执行城市防汛抗旱指挥部作出的重大防洪决策，按照职责分工履行各自的职责，对城市的重点区域、设施和重点工程严防死守。

（四）其他各防洪成员单位，按照城市防汛抗旱指挥部的安排部署，做好各项防汛救灾工作

具体分工：

1、湨河、蟒河、苇泉河、珠龙河及其他河流、市区低洼地段防汛，由李富海同志负责，其抢险工作由济水街道办事处、天坛街道办事处、沁园街道办事处、北海街道办事处、玉泉街道办事处、城投市政道路工程有限公司具体实施。

2、城区排水防汛，由刘年委同志负责，抢险工作由济水街道办事处、天坛街道办事处、沁园街道办事处、北海街道办事处、玉泉街道办事处、市政公司、城市环卫服务有限公司、城投市政管养有限公司具体实施。

3、居民住宅小区防汛，由刘志波同志负责，由房管局、保障性住房管理中心具体实施。

4、建筑施工工地防汛，由翟明强同志负责，建管处、质监站具体实施。

5、公用事业防汛，由刘新同志负责，公用局具体实施。

6、城区公园、游园、广场、绿地防汛排涝由张文江同志负责，园林局、城投园林绿化公司具体实施。

7、环卫工程施工工地防汛、环卫设施防汛由王济良同志负责，环卫处、城市环卫服务有限公司具体实施。

8、人防工程设施防汛由葛小军同志负责，人防办具体实施。

9、局属各单位防汛物资储备、协调和联络由黄建军同志负责，局办公室和城建科落实，局创建办负责督导。

第五章  应急响应

第一节  城市防汛抢险应急措施

1、实行汛期24小时值班制度。

2、实施领导带班。

3、密切监视全市云、雨、水情，及时向气象、水文部门了解防汛信息。

4、与水利部门加强联系，掌握蟒河上游降雨情况。

5、必要时发出通知，部署抗洪抢险、救灾工作。

6、认真做好上传下达工作。

7、督促各办事处做好防汛、抢险工作。

8、发现灾情及时上报。

9、准备防洪抢险工作。

10、各防汛物资储备单位对所储备物资进行检查，一旦接到调用命令，随时运往指定地点。

第二节  主要应急响应措施

防汛抢险贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险。”的方针，在发现险情时，应立即上报，并根据险情及时组织抢护。

1、查险人员发现险情后，经初步鉴别需进行应急抢护的，带班责任人应在报告的同时，立即采取应急抢护措施。

2、发现险情时首先发出报警信号，立即组织抢护，并火速报告上级指挥部，在出险地点设置出险标志，白天挂红旗，夜间挂红灯。

3、示范区防汛指挥部在接到险情报告后，经鉴别需要进行抢护的，在采取应急措施的同时，组织抗洪抢险技术组短时间内制定出具体抢护方案，报指挥部领导批准执行。

第六章    应急保障

第一节  通信与信息保障

1、通讯方式以现有程控电话，手机为通讯联络保证。

2、城市防汛办公室设联系电话两部

6633637（白、夜）   6633012（白）

3、城市防汛领导小组成员名单（见附件一）

4、主要防汛负责人联系电话（见附件二）

5、城市防汛单位值班联系电话（见附件三）

6、防汛抢险队伍情况表（见附件四）

7、防汛抢险车辆调度表（见附件五）

8、城市重点区域防汛责任划分（见附件六）

9、防汛抢险物资安排表（见附件七）

10、济源示范区防汛物资调度办法（见附件八）

第二节  抢险与救援保障

防汛物资、车辆、队伍安排：

一、防汛物资

1、物资储备

城市防汛办公室抢险物资由示范区防汛抗旱指挥部供给，统一调度。

2、物资储备原则

防汛物资按照“备而不集、用后付款”的调度原则。储备物资供应与调度按照“满足急需、先主后次、就近调运、早进先出”的原则办理，由城市防汛指挥部统一调用。城市防汛办公室负责调度、协调工作。

二、防汛抢险人员及车辆

城市防汛抢险指挥长：刘万玉

指  挥  车  车  号：50568

城市防汛抢险常务副指挥长：李富海

城市防汛抢险副指挥长：    黄建军   刘年委   葛小军

翟明强   张文江   王济良

刘志波   李新梅   王本林

王适合   安海成   马丽芳

毛文超   李建超

1、抢险一中队

中 队 长：牛永健

车辆配备：市政公司卡车2辆  车号：99862  99863

装载机1台 、 挖掘机1台

管养公司卡车2辆  车号：06601  06602

装载机1台

人    员：由市政公司、城投市政管养有限公司和城投

市政道路工程有限公司负责组建150人。

2、抢险二中队

中 队 长：解晓霞

车辆配备：城投园林绿化有限公司卡车2辆 车号：2D026 9A215

城市环卫服务有限公司卡车2辆 车号：77589  77590

人    员：园林局、城投园林绿化有限公司和城市环卫

服务有限公司组建150人。

3、抢险三中队

中 队 长：卢秋霞

车辆配备：市政公司卡车1辆   车号：99681

挖掘机1台

城投市政管养有公司卡车1辆   车号：06603

人    员：由房管局、建管处和质监站组建120人。

4、抢险四中队

中 队 长：刘  新

车辆配备：城市环卫服务有限公司卡车2辆   车号：77591 77592

装载机1台

北控水务公司工具车1辆

中裕燃气公司工具车1辆

人    员：由公用局、北控水务公司、中裕燃气公司和

北控济源污水净化公司等单位负责组建150人。

- 抢险机动中队

中 队 长：李向东

车辆配备：城管执法车5辆

人    员：由综合执法局负责组建100人

第三节  社会动员保障

示范区防汛指挥办公室积极组织和动员一切社会力量投入到防汛，支持抗灾救灾和灾后重建工作。

第四节  宣传、培训和演习

示范区防汛办公室每年应积极配合相关职能部门做好防洪排涝宣传、市民防洪减灾教育、技术人员培训、防汛减灾演习等工作。

第七章   后期处置

第一节  灾后救助

当发生洪涝灾害，洪水开始退落后，各成员单位应把抗洪重点转移到救灾工作中来，积极同相关部门协调，抓好安置灾民医疗防疫，恢复灾区水、电、路等基础设施和恢复生产，重建家园的各项支援灾区工作落实。

第二节  抢险物资补充

各物资储备单位在物资已被调用出现不足或用完时，应立即增补，以备后需，详见附录《济源示范区防汛物资调度办法》。

第三节 调查与总结

各防汛成员单位在灾后应主动做好调查与总结工作。应组织相关人员对发生的灾情进行实地相关调查进行总结，并以书面材料形式及时上报城市防汛办公室。

第八章   附则

第一节  预案管理与更新

防汛应急预案的制定是对防洪防灾工程现状的调查评估，是对当地洪水自然规律分析总结，也是对防洪作战经验的总结。各防汛成员单位每年汛期前都应调查防洪工程现状，总结前一年的防汛经验，对防汛预案进行必要的改进修订并实施。

第二节  奖励与责任追究

严格遵守《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》和《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》的有关规定，抓好防汛救灾工作。对在工作中表现突出或有重大立功表现的，根据相关法律规定予以奖励、表彰；对在防汛工作中失职、渎职造成防汛工作被动、延误的，根据相关法律规定予以通报批评或给予相关纪律处分；对在防汛工作造成相当严重或带来重大后果的，应按照国家的法律法令对责任人予以追究，构成刑事责任的追究其法律责任。

第三节   预案解释部门

本预案由城市防汛办公室负责解释。

第四节  预案实施时间

每年进入汛期后该预案自动启动。

本预案所确定工作职责对应其相应岗位，凡人员调整不再另行行文。

附件：1.城市防汛领导小组成员名单

2.主要防汛负责人联系电话

3.城市防汛单位值班联系电话

4.防汛抢险队伍一览表

5.防汛抢险车辆调度表

6.城市重点区域防汛责任划分

7.防汛抢险物资安排表

8.济源示范区防汛物资调度办法

附件1

城市防汛领导小组成员名单

为切实加强对防汛工作的领导，确保城市安全度汛，经研究决定，现将防汛成员名单通知如下：

组      长：刘万玉（住建局党组书记、局长）

常务副组长：李富海 (住建局党组成员、公用局局长)

副  组  长：黄建军（住建局党组成员、副局长）

刘年委（住建局党组成员、副局长）

葛小军（住建局党组成员、副局长）

翟明强（四级调研员）

张文江（住建局党组成员、园林局局长）

王济良（住建局党组成员）

刘志波（住建局党组成员、房管局局长）

李新梅（住建局党组成员）

王适合（济水街道办事处副主任）

王本林（天坛街道办事处副主任）

安海成（沁园街道办事处武装部部长）

马丽芳（北海街道办事处副主任）

毛文超（玉泉街道办事处党工委委员）

李建超（虎岭高新片区管理办公室副主任）

成      员：赵矫阳（住建局办公室副主任）

李  锴（住建局计财科科长）

杨  勇（住建局城建科科长）

陈志国（住建局创建办主任）

解晓霞（风景园林管理局书记）

卢秋霞（房地产管理局书记）

李向东（城市综合执法局书记）

刘  新（公用事业管理局副局长）

汤劲松（建筑工程质量监督站副书记、站长）

李世春（环境卫生管理处书记、副主任）

成晓翠（建设工程标准定额管理站站长）

李继周（建设工程管理处副书记、副主任）

李中其（城市污水处理厂厂长）

李文平（保障性住房管理中心主任）

牛永健（市政工程公司经理）

郭富兵（石油液化气公司书记、经理）

郑  峰（济源中裕燃气有限公司总经理）

王丽霞（北控济源污水净化公司总经理）

王凯歌（北控水务有限公司总经理）

苗春生（城投公司董事）

李  铮（城投园林绿化有限公司经理）

常小伟（城投市政管养有限公司经理）

王海涛（城市供热有限公司经理）

王  玮（城市环卫服务有限公司经理）

连国战（城投市政道路工程有限公司经理）

齐  伟（恒业咨询公司经理）

李  乾（规划建筑设计院书记）

领导小组下设办公室，办公室设在住建局城建科，李富海同志兼办公室主任，城市防汛指挥部下设河道防汛组、城区排水防汛组、居民住宅小区防汛组等九个防汛组。

附件2

主要防汛负责人联系电话

| 姓 名 | 职 务 | 防 汛 职 责 | 办公电话 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘万玉 | 住房和城乡建设局局长 | 城市防汛全面工作 | 6633079 | 15138860111 |
| 黄建军 | 住房和城乡建设局副局长 | 联络、物资储备 | 6633076 | 13603897688 |
| 刘年委 | 住房和城乡建设局副局长 | 城区排水防汛工作 | 6633072 | 13849531988 |
| 葛小军 | 住房和城乡建设局副局长 | 人防设施防汛工作 | 6633506 | 13849531818 |
| 翟明强 | 四级调研员 | 建筑行业防汛 | 6633187 | 18003895888 |
| 张文江 | 住房和城乡建设局党组成员 风景园林管理局局长 | 公园、游园、广场、绿地防汛 | 6668212 | 13938173222 |
| 王济良 | 住房和城乡建设局党组成员 | 城市环卫设施防汛 | 6633027 | 13838920111 |
| 刘志波 | 住房和城乡建设局党组成员 房地产管理局局长 | 住宅小区防汛 | 6635829 | 13838926589 |
| 李富海 | 住房和城乡建设局党组成员 公用事业管理局局长 | 河道防汛、综合协调 | 6633625 | 13838901158 |
| 王适合 | 济水街道办事处副主任 | 济水办事处辖区内的防汛工作 | 6698168 | 13623875878 |
| 王本林 | 天坛街道办事处副主任 | 天坛办事处辖区的防汛工作 | 6665293 | 13849539238 |
| 安海成 | 沁园街道办事处武装部部长 | 沁园办事处辖区内的防汛工作 | 6692322 | 13838927330 |
| 马丽芳 | 北海街道办事处副主任 | 北海办事处辖区内的防汛工作 | 6918136 | 13849530085 |
| 毛文超 | 玉泉街道办事处党工委委员 | 玉泉办事处辖区内的防汛工作 | 6606070 | 13838922795 |
| 李建超 | 虎岭高新片区管理办公室副主任 | 虎岭高新片区管理范围的 防汛工作 | 2180222 | 13569105876 |
| 杨 勇 | 住建局城市建设科科长 | 城区排水防汛工作 | 6633012 | 13838909231 |
| 赵矫阳 | 住建局办公室副主任 | 防汛联络工作 | 6633637 | 15938129330 |
| 李 锴 | 住建局计财科科长 | 防汛物资储备工作 | 6633155 | 13838901698 |
| 汤劲松 | 质监站站长 | 建筑施工工地防汛 | 2066866 | 13938178889 |
| 李继周 | 建管处副主任 | 建筑工程施工工地防汛 | 6915699 | 13903913018 |
| 刘 新 | 公用事业管理局副局长 | 公用事业防汛 | 6683006 | 13838928689 |
| 李世春 | 环境卫生管理处副主任 | 环卫工程施工工地防汛 | 6658662 | 13938178341 |
| 连国战 | 城投市政道路工程公司经理 | 河道防汛工作 | 6968233 | 15093700231 |
| 王 玮 | 城市环卫服务公司经理 | 城区路面排水工作 | 6652200 | 13838931199 |
| 常小伟 | 城投市政管养有限公司 | 城区排水管道疏通工作 | 6681155 | 15238719268 |
| 贺卫忠 | 公安交通管理支队副支队长 | 城区人流、车辆疏导工作 | 6608308 | 13603896180 |

附件3

城市防汛单位值班联系电话

| 单位名称 | 电话 | 单位名称 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 济水街道办事处 | 6692765 | 北海街道办事处 | 6918800 |
| 天坛街道办事处 | 6693577 | 沁园街道办事处 | 6692322 |
| 虎岭高新技术产业开发区 | 2180222 | 玉泉街道办事处 | 6606070 |
| 住建局办公室 | 6633637 | 住建局城建科 | 6633012 |
| 住建局计财科 | 6633155 | 住建局创建办 | 6633075 |
| 园林局 | 6692956 | 房管局 | 6613502 |
| 公用事业局 | 6685600 | 综合执法局 | 6689828 |
| 建管处 | 6915800 | 质监站 | 6692689 |
| 环卫处 | 6652872 | 市政公司 | 6693865 |
| 人防办 | 6930038 | 城市污水处理厂 | 6600000 |
| 城投公司 | 6617001 | 石油液化气公司 | 6063331 |
| 城投市政道路工程公司 | 6968233 | 北控水务公司 | 6630669 |
| 城市环卫服务公司 | 6652200 | 北控净化公司 | 6600069 |
| 城投市政管养公司 | 6681155 | 恒业咨询 | 8320338 |
| 城投园林绿化公司 | 6698899 | 中裕燃气公司 | 6674444 |
| 规划设计院 | 6613748 |  |  |

附件4

防汛抢险队伍一览表

| 指 挥 长 | 刘万玉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 常务副指挥长 | 李富海 |  |  |
| 副 指 挥 长 | 黄建军 刘年委 葛小军 翟明强 张文江 王济良 刘志波 李新梅 王适合 王本林 安海成 马丽芳 毛文超 李建超 |  |  |
| 抢险一中队 | 牛永健 | 150人 | 市政公司50人、城投市政管养公司60人、城投市政道路工程公司40人组建 |
| 抢险二中队 | 解晓霞 | 150人 | 由园林局10人、城投园林绿化公司40人、环卫处20人、城市环卫服务公司80人组建 |
| 抢险三中队 | 卢秋霞 | 120人 | 由房管局20人、保障中心9人、建管处41人、质监站50人组建 |
| 抢险四中队 | 刘 新 | 150人 | 由公用局10人、北控水务公司40人、中裕燃气公司30人、济源污水净化公司40人、污水处理厂20人、石油液化气10人组建 |
| 抢险机动中队 | 李向东 | 100人 | 由综合执法局负责组建 |

附件5

防汛抢险车辆调度表

| 车辆单位 | 车牌号 | 车型 | 司机 姓名 | 单位负责人 |  | 主管车辆负责人 |  | 单位联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 |  |  |
| 住建局 | 豫U50568 | 指挥车 | 胡向昆 | 刘万玉 | 15138860111 | 赵骄阳 | 18239060099 | 6633637 | 1.单位联系电话是各单位办公室电话 2.特种车辆为无牌号 3.载重车均4T以上 |
| 市政公司 |  | 装载机 | 孙艳君 | 牛永健 | 13849538018 | 李刚山 | 15239709628 | 6693865 |  |
|  |  | 挖掘机 | 张有山 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挖掘机 | 李银城 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U99681 | 载重车 | 尚建设 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U99862 | 载重车 | 周超业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U99863 | 载重车 | 刘战峰 |  |  |  |  |  |  |
| 城市环卫服务公司 |  | 装载机 | 卢新潮 | 王 玮 | 13838931199 | 张艳东 | 15138816555 | 6652200 |  |
|  | 豫U77589 | 载重车 | 王红武 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U77590 | 载重车 | 周 辉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U77591 | 载重车 | 商红亮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U77592 | 载重车 | 张发展 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U77593 | 载重车 | 李建生 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U71102 | 载重车 | 陈忠现刘高峰 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U75115 | 载重车 | 李国齐 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U76631 | 载重车 | 赵永强 |  |  |  |  |  |  |
| 园林绿化公司 | 豫UU2D026 | 载重车 | 陈 林 | 李 峥 | 15236782369 | 樊超 | 13838906466 | 6698899 |  |
|  | 豫U9A215 | 载重车 | 袁 强 |  |  |  |  |  |  |
| 市政管养公司 |  | 装载机 | 连小伟 连小伟 | 常小伟 | 15238719268 | 李福建 | 13838931021 | 6681155 |  |
|  | 豫U06601 | 载重车 | 齐常胜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U06602 | 载重车 | 段 伟 |  |  |  |  |  |  |
|  | 豫U06633 | 载重车 | 王松山 |  |  |  |  |  |  |

附件6

城市重点区域防汛责任划分

| 责任路段 | 重点区域 | 责任单位 | 主要 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湨河两岸道路 | 与各条街道交叉口，留村老桥西、南街市场南门、树脂厂东 （铁路立交桥-愚公桥） | 局机关 | 赵矫阳 | 15938129330 |
| 文昌中路、南路、西街、 南街、东街 | 与各条街道交叉口，老一中门口、南街市场西门口，留村老桥西南角、望春剧场西路口 | 房管局 | 卢秋霞 | 13838932820 |
| 游园、广场 | 城市所有游园、广场等防汛 | 园林局、 园林绿化公司 | 解晓霞 | 13838921991 |
| 宣化街 | 与各条街道交叉口 | 环卫处 | 李世春 | 13938178341 |
| 黄河大道、文化路 | 与各条街道交叉口，电视台交叉口、文化路与黄河路交叉口、御驾村口 | 建管处 | 李继周 | 13903913018 |
| 荆梁路、水厂街、粮油街 健康路 | 与各条街道交叉口，西关大厦前 | 质监站 | 汤劲松 | 13938178889 |
| 沁园路、文博路 | 与各条街道交叉口，段庄口、一中西门口（丹尼斯-部队段） | 北控水务公司 | 王凯歌 | 13838938698 |
| 周园路 | 与各条街道交叉口，南街市场北门、荆梁南路（周园路-湨河北街） | 监理所 | 齐 伟 | 15838966669 |
| 天坛路、火车站老路 | 与各条街道交叉口，六交口，火车站附近 | 市政公司 | 牛永健 | 13849538018 |
| 济源大道 | 与各条街道交叉口，新天地门口 | 北控污水公司 | 王丽霞 | 13938171966 |
| 蟒河两岸道路 | 与各条街道交叉口，卫校门口东侧、东门桥东西 | 城市污水处理厂 | 李中其 | 18790010333 |
| 济水大街 | 与各条街道交叉口、济钢立交桥、河南锦电门口、冶炼厂门口（亚桥桥—愚公路两侧） | 市政管养公司 | 常小伟 | 15238719268 |
| 北海大道、文昌北路 | 与各条街道交叉口，珠龙河桥两头、高庄路口，老血站门口 | 城市环卫服务公司 | 王 玮 | 13838931199 |
| 河 道 | 湨河、蟒河等市区河流 | 市政道路工程公司 | 连国战 | 15093700231 |
| 汤帝路 | 与各条街道交叉口、老公路局家属院门口 | 综合执法局 | 李向东 | 13507676828 |
| 愚公路 | 济源一中东门口 | 中裕公司 | 郑 峰 | 13838945508 |
| 备 注 | 1、各单位要责任到人，做好对所管道路雨水井、箅，疏通与清理工作，5月底前结束。 2、各单位所包路段与其它道路交叉口，按其所包路段侧石走向至弧线中为其责任区。 3、各责任单位，遇有汛情时，要及时组织人员清除重点区域隐患，然后对全段进行普查。其它单位作为预备队，负责临时性防汛工作。 4、责任人在遇恶劣天气时，要及时组织人员上岗，防汛预案自动启动。 5、时间从5月15日-9月30日。 |  |  |  |

附件7

防汛抢险物资安排表

| 责任人 物资单位 | 责任人 | 铁锨（把） | 铁镐（把） | 雨衣（件） | 手电筒（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抢险一中队 | 牛永健 | 50 | 50 | 150 | 30 |
| 抢险二中队 | 解晓霞 | 50 | 40 | 150 | 30 |
| 抢险三中队 | 卢秋霞 | 50 | 50 | 120 | 30 |
| 抢险四中队 | 刘 新 | 50 | 50 | 150 | 30 |
| 抢险机动中队 | 李向东 | 50 | 60 | 100 | 30 |
| 备 注 | 防汛物资专人管理，不得挪做他用。 |  |  |  |  |

附件8

济源示范区防汛物资调度办法

示范区级防汛物资按照“先内后外、先近后远、先主后次、满足急需”的原则办理，由示范区防汛指挥部统一调用。

1、城市防汛办根据防洪工程出险情况，报请示范区区防汛抗旱指挥部领导批准，以示范区防汛抗旱指挥部明传电报的形式向储备单位下达“济源示范区防汛物资调用通知”，在紧急情况下，采取电话通知的形式下达调用命令。

2、各物资储备单位在接到“济源示范区防汛物资调用通知”或命令后，必须立即组织物资发送，指派专人押运到指定地点交接。运送确有困难，立即报告示范区防汛抗旱指挥部办公室，防汛指挥部调派交通运输部门负责协助防汛物资运输到位。

3、物资运送到位后，由工地负责人安排专人对到位物资进行验收，交接双方要对调拨的物资仔细清点查验，签署书面交接手续，同时双方将物资运送和收到情况及时反馈到市城防办。

4、如防汛储备物资满足不了防洪工程抢险使用，由济源示范区防汛抗旱指挥部根据需要追加或从其他单位调用，需从外地调用的，由济源示范区防汛抗旱指挥部指向上级请求支援，对外调用防汛物资时，由济源示范区防汛抗旱指挥部按照上级指令办理。

济源产城融合示范区防汛抗旱指挥部城市防汛办公室   2020年5月14日印发