附件2

2023年人防工程设计、施工、质量监督检查“双随机一公开”检查结果公示表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 承建单位 | 抽查事项 | 实施机构 | 抽查方式 | 检查 人员 | 发现问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝龙广场防空地下室 | 济源大道南、愚公路东、王屋路西 | 济源龙港实业有限公司 | 河南省明珠建设集团有限公司 | 人防工程设计、施工、质量监督检查 | 济源市住房和城乡建设局 | - 现场检查 书面检查 | 张琳16180016149 李辉16180016158 贺文锋16180016139 | 一、质量行为:施工单位:1、施工组织设计未注明审批人员职责。2、未按规定配置相关规范、标准、图集。3、专项施工方案中未提供钢筋工程专项施工方案。 监理单位:1、监理下发的整改通知单20230805号，未提供回复单。2、监理下发的整改通知单20231008号无复查情况。 二、强制性标准执行情况: (一)工程资料 1、G223060768山西建邦钢筋产品质量合格证进场信息未标注，复试报告未与其一一对应整理。2、未提供气密性测量管合格证。3、K-E/22-30轴底板商混资料不完整。 (二)工程实体质量1、26-27/F-E轴拉钩间距大。2、25-26/B-D轴梁边保护层大。 | 发现问题已责令改正 |

2023年人防工程设计、施工、质量监督检查“双随机一公开”检查结果公示表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 承建单位 | 抽查事项 | 实施机构 | 抽查方式 | 检查 人员 | 发现问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 德鸿尚院人防地下库 | 科研路以南、文博路以东、科工路以北 | 济源市德浩实业有限公司 | 河南铭越建设有限公司 | 人防工程设计、施工、质量监督检查 | 济源市住房和城乡建设局 | 现场检查 书面检查 | 张立东16180016157 李静16180016160 杨亚飞16180016140 | 一、质量行为：建设单位:1.施工图审查文中未附各专业审查答复;2设计变更台帐表格不规范,少落实情况签字;3.设计变更多数为扫描件; 施工单位:1.技术交底未分三级,交、接底人未注明职务;2.现场未配置相关规范、标准、图集；3、部分隐蔽验收记录少专业技术负责人签字；4.验槽记录少勘察、设计项目负责人签字。 监理单位:1监理规划编制人、审批人身份不合理;2.少监理旁站方案；3.监理通知复单无复审结论。 二.强制性标准执行情况： (一)工程资料:1.抽查报告编号为202300604854山西建邦12钢筋吊牌数量不够,进场信息标注有误;2.33一47轴×AP-X轴负二层墙柱梁板梯部位的商砼资料配合比报告和出厂合格证的混凝土方量不一致;3.2023年5月15日进场报验的防水套管资料规格型号与合格证不符;4、混凝土试块抗压强度试险报告未及时评定;5.2023年7月21日的23一47轴×X一R轴地下室梁、板.楼梯钢筋隐蔽中试验单编号应核对是否与实相符。(二)工程实体:1.ANx27-29轴梁底混凝土夹渣;2.AQ-AU×31-33轴顶板、23-24轴×Q-S轴顶板存在渗水现象;3.S-T×22轴、J×26-28轴墙体砼缺陷已处理无资料。 | 发现问题已责令改正 |

2023年人防工程设计、施工、质量监督检查“双随机一公开”检查结果公示表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 承建单位 | 抽查事项 | 实施机构 | 抽查方式 | 检查 人员 | 发现问题 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 正商东方境防空地下室 | 愚公路东、河清街南（规划）河苑街北 | 济源市悦和置业有限公司 | 河南省明珠建设集团有限公司 | 人防工程设计、施工、质量监督检查 | 济源市住房和城乡建设局 | 现场检查 书面检查 | 汤劲松16180016153 王敏16180016135 张娟16180016166 | 一、质量行为:1.工程开工报告总监无审查意见；2.施工现场质量管理检查记录施工单位、总监无检查结论；3.项目经理带班记录提供不全。 二、强制性标准执行情况:1.2023年4月5日浇筑的A-AD轴×21-26轴基础预拌混凝土资料少膨胀剂、粉煤灰质量合格证明文件。 三.实体质量:1、第一防护单元23×AP-AS轴WKL37底部漏筋麻面； 2.第四防护单元R-T×12一14轴上部保护层过大。 | 发现问题已责令改正 |